## задание (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на перилни и почистващи препарати, хигиенни материали,електрически материали, водопроводни части , строителни материали и електрически уреди по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД
№ | Вид | Изисквания | Ед. мярка | прогнозни кол-ва за 12 месеца | цена с ДДС | Обща ст-ст с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Обособена позиция 1- Перилни и почистващи препарати
1 | Прах за пране | опаковка 1 кг. | кг. | 800 | 2.7 | 2160
2 | Бебешки прах за пране | Съобразен с чуствителната бебешка кожа.Да не причинява алергични реакции в опаковка от 1 кг. | кг. | 80 | 4.9 | 392
3 | Течен сапун | Да не изсушава и алергизира кожата, да съдържа омекотител в опаковка 1 л. | л. | 850 | 1.5 | 1275
4 | Тоалетен бебешки сапун | Съобразен с чуствителната бебешка кожа,не изсушава кожата и не алергизира ,в опаковка от 75гр. | бр. | 50 | 0.6 | 30
5 | Бебешки шампоан | Съобразен с чуствителната бебешка кожа.С неутрално “ph”, да не дразни лигавицата на очите и да не причинява сълзи.Не изсушава кожата и не алергизира в опаковка 0,250 кг. | бр. | 50 | 1.6 | 80
6 | Препарат за почистване на домакински съдове | опаковка по 0,500 л. | бр. | 950 | 0.6 | 570
7 | Препарат за почистване на домакински съдове с балсам | опаковка по 0,500 л. с омекотител, не изсушаващ кожата и не алергизиращ. | бр. | 150 | 1.4 | 210
8 | Препарат за силно замърсени повърхности- прахообразен/гланц OV/ | Препарат на прах в опаковка от 0,500 кг. | бр. | 750 | 1.18 | 885
9 | Препарат за фаянс | Почистващ фаянс и хромирани повърхности,опаковка от 500 мл. | бр. | 60 | 2.29 | 137.4
10 | Препарат за фаянс | Опаковка от 0,500 л. с дезинфекцираща компонента | бр. | 60 | 1.9 | 114
11 | Помпа със сменяеми пълнители за почистване на стъкла | Готов разтвор на алкохолна основа.Бутилки 0,500 л. за многократна употреба. | бр. | 60 | 1.9 | 114
12 | Пълнител с препарат за почистване на стъкла | бутилки 0,500 л. съвместима с помпата | бр. | 100 | 0.9 | 90
13 | Кислол | бутилка от 1 л. | л. | 120 | 0.6 | 72
14 | Тризон | бутилка от 1 л. | л. | 80 | 0.85 | 68
15 | Белина | бутилка от 1 л. | л. | 80 | 0.9 | 72
16 | Препарат за отпушване на канали /каналин/ | Да се предлага в опаковка от 0,500 л. | бр. | 200 | 0.9 | 180
17 | Сода каустик | бутилка от 1 л. | л. | 150 | 1 | 150
18 | WC гел | Препарат за тоалетна чиния,опаковка 500 мл. | бр. | 100 | 2.2 | 220
19 | Универсален почистващ препарат за под | Ароматизиран в опаковка от 1л. | л. | 120 | 1.9 | 228
Обособена позиция 2 - Хигиенни материали
1 | Кош за отпадъци с педал- от 18 до 20 литра | Пластмасов със здрав и сигурен механизъм за повдигане на капака. | бр. | 70 | 9.5 | 665
2 | Кош за отпадъци с педал- от 10 до 12 литра | Пластмасов със здрав и сигурен механизъм за повдигане на капака. | бр. | 40 | 6.9 | 276
3 | Кош за отпадъци с въртящ капак-от 18 до 20 л. | пластмасов с въртящ капак | бр. | 100 | 6.9 | 690
4 | Кош с капак за мръсно бельо | от 50 л, пластмасов | бр. | 20 | 25 | 500
5 | Кош с капак за мръсно бельо | от 70 л, пластмасов | бр. | 20 | 38 | 760
6 | Пластмасови легени-тава | ширина от 25 до 30 см; дължина от 40 до 45 см; дълбочина 8-10 см | бр. | 50 | 3.2 | 160
7 | Пластмасови легени-тава | ширина от 20 до 25 см; дължина от 30 до 35см; дълбочина 6-8 см. | бр. | 50 | 4.5 | 225
8 | Кофа с вместимост 10 литра | пластмасова кофа с дръжка и с капак,който да прилепва плътно | бр. | 30 | 4 | 120
9 | Кофа с вместимост 5 литра | пластмасова кофа с дръжка и с капак,който да прилепва плътно | бр. | 20 | 3 | 60
10 | Кофа с вместимост 3 литра | пластмасова кофа с дръжка и с капак,който да прилепва плътно | бр. | 20 | 2 | 40
11 | Единични кофи с цедка за ресни ( за мокро почистване) | кофи с вместимост 10-12 л. с цедка прикрепена здраво към кофата | бр. | 50 | 3.3 | 165
12 | Ресни / памучни конци/ за мокро почистване на под | Устойчиви при дезинфекция и да не отделя влакна при работа, от 400 до 500 гр. | бр. | 280 | 1 | 280
13 | Дръжки за ресни -метални | Съвместими с ресните и цедката на кофата,Да се съединяват с ресните посредством завъртане. | бр. | 280 | 1.5 | 420
14 | Лопатка за смет | лека от метал, с дръжка от дърво | бр. | 30 | 2.5 | 75
15 | Метла | обикновена за сухо почистване | бр. | 60 | 3 | 180
16 | Метла (четка) за сухо почистване | Косми от изкуствено влакно, здраво закрепени за основата на четката.Прикрепване на четката чрез завинтване към дръжката.Устойчива на дезинфекция с метална дръжка. | бр. | 80 | 1.5 | 120
17 | Дунапренов моп за влажно почистване на под | Здрава метална телескопична дръжка.Моп - дунапренов, релефен и здраво прикрепен към пресата.Пресата/ устройството за изцеждане/ на мопа да е на принципа на търкалянето. | бр. | 30 | 5 | 150
18 | Стъклочистачка | Дунапренена част за измиване на стъклата и гумена за обиране на водата.Дължина на почистващата част 35 см.Съвместима с телескопичната дръжка от позиция19. | бр. | 20 | 1.5 | 30
19 | Телескопична дръжка | Телескопична дръжка- удължител за височинно почистване на прозорци, витрини и фасади. Олекотена , с размер 2х2=4 м., с подвижно алуминиево рамо и накрайник за телескоп /стъклочистачка/ | бр. | 20 | 10.9 | 218
20 | Изтривалка | Здрава мокетена изтривалка, с каучукова основа за универсална употреба,с размер 85 x 120 см. | бр. | 15 | 15 | 225
21 | Четки за ръце с естествен косъм | Позволяваща почистване и дезинфекция | бр. | 60 | 1.4 | 84
22 | Четки за инструменти с изкуствен косъм и дръжка или четка за обувки /размазвачка/ | Четка с изкуствен по-твърд косъм, достатъчно гъста.Да не драска повърхността на инструментите,с удобна дръжка или удобна за хващане. | бр. | 60 | 0.8 | 48
23 | Четки за тоалетна с поставка | Със здрава дръжка, достатъчно гъста, на стойка или поставка,устойчиви на почистване и дезинфекция. | бр. | 50 | 1.3 | 65
24 | Стенни дозатори за течен сапун | Изработени от устойчив материал, подлежащ на почистване и дезинфекция,надеждни при продължителна употреба, Лесно обслужване ,поддържане и почистване., Стабилно закрепване за стената. | бр. | 40 | 3 | 120
25 | Ножчета за бръснене | Всяко ножче - идивидуално опаковано, от неръждаем материал в опаковка от по 10 бр. ножчета,съместими със самобръсначката от позиция 26. | опак. | 260 | 1.6 | 416
26 | Самобръсначка | метална ,със сменяемо бръснарско ножче | бр. | 20 | 6 | 120
27 | Универсални кърпи за почистване | от микрофибърни влакна с размери от 40/40 см. до 50/50см. | бр. | 100 | 0.85 | 85
28 | Попивателни кърпи | Добре абсорбираща материя с размери - 50/32 см. | бр. | 70 | 0.8 | 56
29 | Многократни домакински ръкавици | от естествен латекс за многократна употреба | чифт | 60 | 0.8 | 48
30 | Кухненска гъба от дунапрен, с абразивна подложка | от дунапрен с размери 10/15см.,от едната страна с недраскаща абразивна повърхност | бр. | 600 | 0.12 | 72
31 | Домакинска тел | от неръждаем материал | бр. | 280 | 0.2 | 56
32 | Четка за почистване на под | 4,5 см. дължина на косъма,твърд косъм | бр. | 60 | 4.2 | 252
33 | Дръжка за четка за почистване на под | съвместима с четката за почистване на под от позиция 32 | бр. | 60 | 2 | 120
34 | Препарат за мебели | антистатичен,спрей,опаковка от 250 гр. | бр. | 10 | 7.42 | 74.2
Обособена позиция 3 - Полиетиленови и други материали
1 | Чували за смет р-ри – 70/90 см. | Черни, полиетиленови с дебелина не по-малко 40 микрона,с размери – 70/90 см. | бр. | 15000 | 0.18 | 2700
2 | Чували за смет р-ри – 80/110 см. | Цветни, полиетиленови с дебелина не по-малко 40 микрона,с размери – 80/110 см. | бр. | 2800 | 0.19 | 532
3 | Чували за строителни отпадъци – 60/90 см. | Полиетиленови с дебелина 150 микрона,с размери – 60/90 см. | бр. | 300 | 0.52 | 156
4 | Торби - 35/60 см. | Черни, полиетиленови с размери 35/60 см. | бр. | 85000 | 0.054 | 4590
5 | Торби - 27/50 см. | Полиетиленови тип "потник" с размери 27/50 см. за 10 кг., в опаковка от 100 бр. | опак. | 150 | 7.37 | 1105.5
6 | Плик - 2 кг. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка | опак. | 250 | 1.56 | 390
7 | Плик - 1 кг. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка | опак. | 50 | 1.08 | 54
8 | Плик -10/14 см. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка с размери 10/14 см. | опак. | 20 | 0.42 | 8.4
9 | Плик със затваряне -10/12 см. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка с размери 10/12 см. | опак. | 25 | 1.92 | 48
10 | Плик със затваряне -13/14 см. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка с размери 13/16 см. | опак. | 25 | 2.52 | 63
11 | Плик със затваряне - 15/18 см. | Полиетиленов по 100 бр. в опаковка с размери 15/18 см. | опак. | 25 | 3.48 | 87
12 | Чаши-за кафе | Еднократни пластмасови за кафе по 100 бр. в опаковка | опак. | 30 | 1.56 | 46.8
13 | Чаши- за безалкохолно | Еднократни пластмасови за безалкохолно по 100 бр. в опаковка | опак. | 35 | 1.58 | 55.3
14 | Бъркалки за кафе | Еднократни пластмасови по 100 бр. в опаковка | опак. | 15 | 0.36 | 5.4
15 | Клечки за зъби | Опаковани по 100 броя от дърво. | опак. | 10 | 0.3 | 3
16 | Еднократни кърпи за ръце | Сгънати кърпи за ръце V, еднопластови с цвят целулоза,в опаковкаот 250 броя . | опак. | 4800 | 1.93 | 9264
17 | Хартия | Амбалажна хартия на руло - листове с размер 100/70 см. | опак. | 30 | 12.9 | 387
18 | Хартия за ръце-кухненски ролки- двупластова | Двупластова, перфорирана за по-лесно късане | бр. | 20 | 1.3 | 26
Обособена позиция 4 - Електрически материали
1 | Електрически контакт | единичен с порцеланова основа | бр. | 50 | 2.37 | 118.5
2 | Електрически контакт | двоен с порцеланова основа | бр. | 20 | 3.31 | 66.2
3 | Електрически контакт | троен с порцеланова основа за скрит монтаж | бр. | 5 | 5.97 | 29.85
4 | Електрически контакт | троен с порцеланова основа за открит монтаж | бр. | 30 | 4.43 | 132.9
5 | Електрически контакт | влагозащитен за открит монтаж-единичен | бр. | 5 | 2.91 | 14.55
6 | Електрически ключ | обикновен | бр. | 50 | 1.98 | 99
7 | Електрически ключ | сериен | бр. | 10 | 1.82 | 18.2
8 | Електрически ключ | девиаторен | бр. | 10 | 1.4 | 14
9 | Електрически ключ | обикновен за открит монтаж | бр. | 10 | 1.92 | 19.2
10 | Електрически ключ | сериен, светещ за маслен радиатор | бр. | 10 | 4.51 | 45.1
11 | Ключ за електрически бойлер | 16А, светещ за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10 | 4.51 | 45.1
12 | Ключ за електрически бойлер | 16А, светещ за бойлери Теси | бр. | 10 | 4.51 | 45.1
13 | Табло за електрически бойлер | 16А, единично с ключ | бр. | 10 | 6.67 | 66.7
14 | Табло за електрически бойлер | 25А, единично с ключ за открит монтаж | бр. | 10 | 7.15 | 71.5
15 | Електрически предпазител | керамичен - 25А | бр. | 500 | 0.69 | 345
16 | Електрически предпазител | автоматичен - 10А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 4.14 | 20.7
17 | Електрически предпазител | автоматичен - 16А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 3.92 | 19.6
18 | Електрически предпазител | автоматичен - 25А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 3.92 | 19.6
19 | Електрически предпазител | автоматичен - 32А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 3.92 | 19.6
20 | Електрически предпазител | автоматичен - 40А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 3.92 | 19.6
21 | Електрически предпазител | автоматичен - 50А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 4.48 | 22.4
22 | Електрически предпазител | автоматичен - 63А за монтаж на евро шина | бр. | 5 | 5.09 | 25.45
23 | Основа за предпазител 25А | основа за предпазител 25А | бр. | 20 | 1.8 | 36
24 | Капачка за бушон | за бушон 25А | бр. | 20 | 1.5 | 30
25 | Фасунги | за луминисцентни осветителни тела | бр. | 50 | 1.04 | 52
26 | Фасунги | пластмасова | бр. | 50 | 1.89 | 94.5
27 | Фасунги | порцеланова | бр. | 50 | 0.22 | 11
28 | Разклонителна кутия | размер 10/10 /5 см. | бр. | 5 | 0.76 | 3.8
29 | Разклонителна кутия | размер 12/12 см. | бр. | 10 | 5.2 | 52
30 | Разклонителна кутия | размер 8/8 см. | бр. | 10 | 0.72 | 7.2
31 | Осветително тяло | противовлажно с порцеланова основа от стъкло | бр. | 20 | 6.59 | 131.8
32 | Кабелен канал | размер 25/25 мм. | м. | 100 | 1.76 | 176
33 | Проводник | Силиконов ПСКГ,размер-1,5 мм² | м. | 20 | 2.01 | 40.2
34 | Проводник | Силиконов ПСКГ, размер -2,5 мм² | м. | 20 | 3.39 | 67.8
35 | Проводник | ПВВ-МВ1 2х1,5мм² | м. | 100 | 0.8 | 80
36 | Проводник | ПВВ-МВ1 2х2,5мм² | м. | 100 | 1.2 | 120
37 | Проводник | ПСКЖ-антенен | м. | 50 | 2.1 | 105
38 | Проводник | ПВА210 | м. | 20 | 7 | 140
39 | Кабел | ШВПС, размер - 3х1,5 мм² | м. | 50 | 1.02 | 51
40 | Кабел | ШВПС, размер - 3х2,5 мм² | м. | 50 | 1.69 | 84.5
41 | Кабел | ШВПЛ, размер - 3х1,5 мм² | м. | 30 | 1.27 | 38.1
42 | Кабел | ШВПЛ, размер - 3х2,5 мм² | м. | 100 | 1.99 | 199
43 | Кабел | СВТ -3х1,5 мм² | м. | 20 | 1.9 | 38
44 | Кабел | СВТ -3х2,5 мм² | м. | 20 | 2.5 | 50
45 | Кабелни обувки | за силиконов кабел 1,5 мм² | бр. | 50 | 0.12 | 6
46 | Кабелни обувки | за силиконов кабел 2,5 мм² | бр. | 50 | 0.13 | 6.5
47 | Електрически щепсел | гумиран | бр. | 50 | 1.44 | 72
48 | Електрически крушки | 25 W | бр. | 60 | 0.37 | 22.2
49 | Електрически крушки | 40 W | бр. | 300 | 0.5 | 150
50 | Електрически крушки | 60 W | бр. | 500 | 0.46 | 230
51 | Електрически крушки | 75 W | бр. | 500 | 0.48 | 240
52 | Луминисцентни тръби (пури) | 36 W с размер 1200 мм. | бр. | 300 | 1.47 | 441
53 | Луминисцентни тръби (пури) | 18 W с размер 600 мм. | бр. | 300 | 1.28 | 384
54 | Луминисцентни тръби (пури) | 15 W с размер 400 мм. | бр. | 100 | 1.16 | 116
55 | Луминисцентни тръби (пури) | 8 W с размер 300 мм. | бр. | 20 | 2.6 | 52
56 | Луминисцентни тръби (пури) | 6 W с размер 220 мм. | бр. | 20 | 2.8 | 56
57 | Електрически стартер | сериен с размер 4;65 W | бр. | 100 | 0.54 | 54
58 | Електрически стартер | сериен с размер 4;22 W | бр. | 100 | 0.54 | 54
59 | Разклонител | с две гнезда,с кабел 2 м. | бр. | 20 | 2.38 | 47.6
60 | Разклонител | с три гнезда,с кабел -3м. | бр. | 10 | 2.85 | 28.5
61 | Разклонител | с три гнезда,с кабел -5м. | бр. | 10 | 3.5 | 35
62 | Разклонител | с три гнезда ,със защита от токов удар,с кабел 3 м. | бр. | 20 | 10 | 200
63 | Разклонител | с пет гнезда, със защита от токов удар с дължина на кабела 3м. | бр. | 10 | 24.9 | 249
64 | Разклонител | с шест гнезда,със защита от токов удар с дължина на кабела 3м. | бр. | 10 | 18 | 180
65 | Терморегулатор | комбиниран с термоограничител 16А за бойлери Теси и Аристон | бр. | 10 | 9.65 | 96.5
66 | Терморегулатор | със сонда от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10 | 10.94 | 109.4
67 | Терморегулатор | за маслен радиатор 65С, 16А. | бр. | 10 | 3.3 | 33
68 | Термо защита | със сонда от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10 | 10.94 | 109.4
69 | Термо защита | от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10 | 10.94 | 109.4
70 | Термо защита | от 0-75С, 20А, единична | бр. | 10 | 10.94 | 109.4
71 | Изолирбанд | от PVC, размери 20мм/20м. | бр. | 40 | 1.43 | 57.2
72 | Батерия | алкална /LR03/ от 1,5V с размер ААА | бр. | 100 | 0.78 | 78
73 | Батерия | алкална /LR06/ от 1,5V с размер АА | бр. | 100 | 0.78 | 78
74 | Батерия | алкална /LR14/от 1,5V с размер С | бр. | 100 | 2.64 | 264
75 | Батерия | алкална /LR20/от 1,5V с размер D | бр. | 100 | 2.92 | 292
76 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж,корпус:ламарина бяла, 2х36W | бр. | 30 | 33.23 | 996.9
77 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж,корпус:ламарина бяла, 3х36W | бр. | 10 | 51.89 | 518.9
78 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж,корпус:ламарина бяла, 2х18W | бр. | 10 | 20.31 | 203.1
79 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж,корпус:ламарина бяла, 4х18W | бр. | 10 | 31.4 | 314
80 | Евроконтакт | 32 А | бр. | 3 | 13.8 | 41.4
81 | Евроконтакт | 16 А | бр. | 3 | 10 | 30
82 | Дефектнотокова защита | 25А, 30мА | бр. | 2 | 28 | 56
83 | Дефектнотокова защита | 63А, 30мА | бр. | 2 | 32.8 | 65.6
Обособена позиция 5 - Водопроводни части
1 | Спирателен кран | от хром с размер 1/2 ˝ | бр. | 10 | 5.25 | 52.5
2 | Спирателен кран | от полипропилен, Ø 20 | бр. | 10 | 8.54 | 85.4
3 | Мини кран | размер 1/2 ˝ | бр. | 20 | 1.67 | 33.4
4 | Кекла за спирателен кран | размер 1/2 ˝ | бр. | 20 | 3.94 | 78.8
5 | Сферичен кран | размер 1/2 ˝ | бр. | 20 | 2.8 | 56
6 | Сферичен кран | размер 3/4˝ | бр. | 5 | 4.28 | 21.4
7 | Водопроводна тапа | размер 1/2 ˝ | бр. | 10 | 0.43 | 4.3
8 | Водопроводна капа | размер 1/2˝ | бр. | 10 | 0.43 | 4.3
9 | Водопроводна капа | размер 3/4˝ | бр. | 10 | 0.72 | 7.2
10 | Легло за батерия | от месинг с размер 1/2˝ | бр. | 20 | 0.99 | 19.8
11 | Комплект за монтаж на мивка | Набори крепежни елементи: анкерираща втулка, винтове и опорни втулки с шестоъгълни гайки. | бр. | 5 | 1.22 | 6.1
12 | Комплект кука за монтаж на бойлер | размер 10/8 х 65 | бр. | 10 | 1.15 | 11.5
13 | Смесителна батерия | обикновена-1/2˝ | бр. | 10 | 26.67 | 266.7
14 | Глава за смесителна батерия | месинг, 1/2˝ | бр. | 200 | 1.62 | 324
15 | Ръкохватка за смесителна батерия | пластмасова-съвместима с главата на смесителната батерия | бр. | 400 | 0.22 | 88
16 | Керамична глава за едноръкохваткова батерия | размер 35 мм. | бр. | 20 | 7.16 | 143.2
17 | Керамична глава за едноръкохваткова батерия | размер 40 мм. | бр. | 10 | 7.16 | 71.6
18 | Лебедка | лебедка L | бр. | 10 | 5.66 | 56.6
19 | Лебедка | лебедка R | бр. | 5 | 5.66 | 28.3
20 | Канелка | месингова с размер 1/2˝ | бр. | 5 | 7.26 | 36.3
21 | Полипропиленови тръби | размер Ø 20 | м. | 100 | 3.62 | 362
22 | Сифон за мивка | гъвкава връзка,пластмасова гайка, 32/40мм. | бр. | 100 | 1.85 | 185
23 | Гъвкава връзка за тоалетно казанче | с пластмасова гайка, 32/40мм. | бр. | 5 | 10.45 | 52.25
24 | Мека връзка за тоалетно казанче | размер-ж/м,3/8 х 1/2, 50см. | бр. | 30 | 2.15 | 64.5
25 | Мека връзка за тоалетно казанче | размер- ж/м,1/2 х 1/2, 60см. | бр. | 30 | 2.29 | 68.7
26 | Мека връзка за тоалетно казанче | размер- ж/ж,1/2 х 1/2, 60см. | бр. | 30 | 2.29 | 68.7
27 | Маншон за тоалетна чиния | размер-Ø 110 | бр. | 5 | 2.16 | 10.8
28 | Маншон за тоалетна чиния | размер- Ø 50/32 | бр. | 20 | 0.54 | 10.8
29 | Капак за тоалетна чиния | от пластмаса | бр. | 50 | 7.64 | 382
30 | Капак за тоалетна чиния | за моноблок | бр. | 20 | 8.5 | 170
31 | Планка за монтаж на тоалетен капак | пластмасова | бр. | 100 | 0.5 | 50
32 | Поплавък за тоалетно казанче | с топка | бр. | 100 | 5.5 | 550
33 | Поплавък за моноблок | пластмасов със странично захранване, 3/8˝ | бр. | 20 | 6.52 | 130.4
34 | Бутон за пускане на вода | за тоалетно казанче за моноблок | бр. | 30 | 6.74 | 202.2
35 | Лост за тоалетно казанче | за висок монтаж | бр. | 200 | 0.32 | 64
36 | Тоалетна чиния | с горно течение,стояща. | бр. | 5 | 28.08 | 140.4
37 | Мивка фаянс | размер: 50 см. без отвор | бр. | 5 | 41.62 | 208.1
38 | Душ за баня | Комплект: слушалка за душ, шлаух и държач | бр. | 20 | 6.12 | 122.4
39 | Глава за бойлер | размер 3/8" | бр. | 150 | 1.99 | 298.5
40 | Ръкохватка за бойлер | размер 3/8" | бр. | 400 | 1 | 400
41 | Възвратен клапан за бойлер | размер 1/2" | бр. | 10 | 2.49 | 24.9
42 | Перален дистанционен кран | размер 3/4" | бр. | 10 | 5.48 | 54.8
43 | Ъглов спирателен кран | размер 1/2" х 3/8" | бр. | 30 | 3.48 | 104.4
44 | Муфа нипел намалител | от хром с размер 3/4" х 1/2", с вътрешна резба | бр. | 20 | 0.89 | 17.8
45 | Муфа нипел намалител | от хром с размер 3/4" х 1/2", с външна резба | бр. | 20 | 1.17 | 23.4
46 | Муфа | от хром с размер 1/2" | бр. | 10 | 1.24 | 12.4
47 | Нипел | от хром с размер 1/2" | бр. | 20 | 0.89 | 17.8
48 | Нипел | поцинкован с размер 1/2" | бр. | 10 | 0.74 | 7.4
49 | Коляно | от хром с размер 1/2" | бр. | 20 | 2.09 | 41.8
50 | Коляно | от поцинкован с размер 1/2" | бр. | 10 | 0.78 | 7.8
51 | Коляно | от полипропилен, Ø20 | бр. | 50 | 2.09 | 104.5
52 | Тетка | от хром с размер 1/2" | бр. | 10 | 2.09 | 20.9
53 | Тетка | поцинкована с размер 1/2" | бр. | 5 | 0.92 | 4.6
54 | Тетка | от полипропилен, Ø20 | бр. | 20 | 0.34 | 6.8
55 | Тоалетно казанче | отворен тип | бр. | 5 | 38 | 190
56 | Тоалетно казанче | затворен тип | бр. | 5 | 39.2 | 196
Обособена позиция 6 - Строителни материали
1 | Брава | обикновена с размер 70 мм. | бр. | 30 | 5.73 | 171.9
2 | Брава | обикновена с размер 90 мм. | бр. | 10 | 5.97 | 59.7
3 | Брава | секретна с размер 70 мм. | бр. | 30 | 5.92 | 177.6
4 | Брава | секретна с размер 90 мм. | бр. | 10 | 6.11 | 61.1
5 | Брава | секретна за алуминиева врата с дължина на бравата 18 см. и разтояние от челната планка до отвора на патрона 35 мм. | бр. | 10 | 11.11 | 111.1
6 | Дръжка за брава | съвместима с обикновена брава - размер 70 мм. | бр. | 20 | 5.89 | 117.8
7 | Дръжка за брава | съвместима с обикновена брава - размер 90 мм. | бр. | 20 | 5.97 | 119.4
8 | Дръжка за брава | съвместима със секретна брава - размер 70 мм. | бр. | 20 | 5.89 | 117.8
9 | Дръжка за брава | съвместима със секретна брава - размер 90 мм. | бр. | 10 | 5.97 | 59.7
10 | Дръжка за брава | съвместима за алуминиева врата | бр. | 20 | 10.49 | 209.8
11 | Дръжка за брава | за алуминиева брава тип топка | бр. | 5 | 26.23 | 131.15
12 | Дръжки къси | сервизни за WC | бр. | 10 | 8.2 | 82
13 | Секретен патрон за секретна брава | с размер 31/31 мм.с палец | бр. | 30 | 11.16 | 334.8
14 | Секретен патрон за алуминиева брава | с размер 30/35 мм.с палец | бр. | 10 | 11.7 | 117
15 | Брава секретна | за мебели | бр. | 10 | 1.22 | 12.2
16 | Катинар | размер - 25мм. | бр. | 10 | 2.04 | 20.4
17 | Катинар | размер - 32мм. | бр. | 10 | 0.79 | 7.9
18 | Катинар | размер - 38мм. | бр. | 5 | 0.94 | 4.7
19 | Патрон за бормашина | с метална глава с размер 1/2, 13мм. | бр. | 10 | 5.04 | 50.4
20 | Абразив | диск за рязане на метал с размер 115 х 3,0 х 22,2 | бр. | 20 | 1 | 20
21 | Абразив | диск за рязане на метал с размер 230 х 3,0 х 22,2 | бр. | 30 | 2.18 | 65.4
22 | Абразив | диск за рязане на неметал с размер 230 х 3,0 х 22,2 | бр. | 5 | 2.76 | 13.8
23 | Мебелни панти | с ниско рамо | бр. | 100 | 0.84 | 84
24 | Мебелни панти | със средно рамо | бр. | 50 | 1 | 50
25 | Лист за ножовка | двустранен за ръчна ножовка с размер 300 мм | бр. | 10 | 0.36 | 3.6
26 | Затварящ механизъм | съвместим за алуминиева врата | бр. | 30 | 1.99 | 59.7
27 | Стопери за врата | съвместими за алуминиева врата | бр. | 50 | 8.4 | 420
28 | Стопери за врата | гумени закрепващи се механично | бр. | 30 | 1.2 | 36
29 | Лайсни за врата | алуминиеви, преходна | м. | 20 | 4.8 | 96
30 | Дюбели с винт | размер 8мм х 40 мм. | бр. | 300 | 0.1 | 30
31 | Дюбели с винт | размер 6мм х 80 мм. | бр. | 30 | 0.1 | 3
32 | Дюбели с винт | размер 10мм х 100 мм. | бр. | 100 | 0.11 | 11
33 | Дюбели пирон | размер 8 мм х 80 мм. | бр. | 100 | 0.3 | 30
34 | Дюбели пирон | размер 6 мм х 80 мм. | бр. | 100 | 0.2 | 20
35 | Дюбели за гипс-картон | пеперуди | бр. | 500 | 1.5 | 750
36 | Винт самопробивен за метал | с фрезенкова глава Ø 2,9 мм. | бр. | 100 | 0.02 | 2
37 | Винт самопробивен за метал | с фрезенкова глава Ø 3,5 мм. | бр. | 100 | 0.02 | 2
38 | Винт самопробивен за метал | с фрезенкова глава Ø3,9 мм. | бр. | 100 | 0.02 | 2
39 | Винт самопробивен за метал | с фрезенкова глава Ø 4,2 мм. | бр. | 100 | 0.02 | 2
40 | Винт самопробивен за метал | с фрезенкова глава Ø 4,8 мм. | бр. | 100 | 0.03 | 3
41 | Блажна боя | бяла в разфасовка от 0,650 кг. | бр. | 50 | 3.55 | 177.5
42 | Блажна боя | бяла в разфасовка от 22 кг. | бр. | 10 | 85.53 | 855.3
43 | Блажна боя | цветна в разфасовка от 0.650кг | бр. | 30 | 4.2 | 126
44 | Автоемайл лак | бял в разфасовка 0.650 | бр. | 10 | 5.6 | 56
45 | Латекс | бял на варова основа в разфасовка по 15 кг | кг. | 150 | 1.3 | 195
46 | АМВ разредител | в разфасовка от 1л. | л. | 50 | 4.39 | 219.5
47 | Бояджийски валяк | от естествен материал с размер 100 мм | бр. | 10 | 3.64 | 36.4
48 | Бояджийски валяк | от естествен материал с размер 180 мм | бр. | 20 | 5.71 | 114.2
49 | Бояджийски валяк | от изкуствен материал с размер 100 мм | бр. | 10 | 1.37 | 13.7
50 | Бояджийски валяк | от изкуствен материал с размер 180 мм | бр. | 20 | 3.58 | 71.6
51 | Четки за боядисване | плоска,дебелина-5мм, ширина 30 мм | бр. | 10 | 0.36 | 3.6
52 | Четки за боядисване | плоска,дебелина-5мм, ширина 50 мм | бр. | 15 | 0.5 | 7.5
53 | Четки за боядисване | криви за радиатори | бр. | 20 | 1.7 | 34
54 | Шпакли | пластмасова дръжка 40мм | бр. | 5 | 1.5 | 7.5
55 | Шпакли | пластмасова дръжка 65мм | бр. | 5 | 1.97 | 9.85
56 | Четки телена | твърда с 4 реда | бр. | 10 | 2.74 | 27.4
57 | Шкурка на хартиена основа | Р120, Н120 на хартия | м. | 20 | 1.66 | 33.2
58 | Теракол | опаковка от 25 кг. | опак. | 5 | 10.25 | 51.25
59 | Гипсова шпакловка | опаковка от 15 кг. | опак. | 5 | 6.94 | 34.7
60 | Цимент-сив | сив цимент в опаковка от 25 кг. | опак. | 5 | 4.6 | 23
61 | Варов разтвор | в опаковка от 20 кг. | опак. | 10 | 2.5 | 25
62 | Ревизионни решетки | от PVC,цвят бял,размер 250/400мм. | бр. | 10 | 8.97 | 89.7
63 | Ревизионни решетки | от PVC,цвят бял,размер 300/400мм. | бр. | 10 | 8.15 | 81.5
64 | Гипсокартон | с дължина- 2м, дебелина - 9,5м. | лист | 5 | 11.67 | 58.35
65 | Лепило Ц-200 | в опаковка от 1 кг. | кг. | 10 | 3.56 | 35.6
66 | Лепило за плочки | универсално бързо свързващо | кг. | 20 | 0.34 | 6.8
67 | Бороконтакт | в разфасовка от 5 л. | л | 30 | 5.2 | 156
68 | Фугин | в разфасовка от 1 кг. | кг. | 10 | 2.7 | 27
69 | Санитерно-технически лен /кълчища/ | в разфасовка от 100 г. | бр. | 10 | 1.85 | 18.5
70 | Силиконови пръчки /топъл силикон/ | макси 30 см. | бр. | 30 | 0.7 | 21
71 | Силикон | универсален, безцветен, 280 мл. | бр. | 50 | 4.1 | 205
72 | Гипс | в опаковка от 1 кг. | кг. | 20 | 0.66 | 13.2
73 | Грунд | в разфасовка от 1л. | л. | 10 | 4.1 | 41
74 | Грунд | сив в разфасовка от 22 кг. | кг. | 50 | 72 | 3600
75 | Покривен найлон / платнище/ | размер 4х5 м. | бр. | 120 | 0.69 | 82.8
76 | Найлон | дебелина 100 микрона; ширина 4 м. | кг. | 30 | 3 | 90
77 | Сезал | полипропиленов канап за балиране | кг. | 15 | 6.2 | 93
78 | Свредло /бургия/ | размер 4 мм. | бр. | 10 | 0.41 | 4.1
79 | Свредло /бургия/ | размер 6 мм. | бр. | 10 | 0.56 | 5.6
80 | Свредло /бургия/ | размер 8 мм. | бр. | 10 | 0.78 | 7.8
81 | Свредло /бургия/ | размер 10 мм. | бр. | 10 | 1.06 | 10.6
82 | Книжно тиксо | размер 38 мм/50м. | бр. | 10 | 2.21 | 22.1
83 | Монтажна пяна | в разфасовка от 500 мл. | бр. | 10 | 5.47 | 54.7
84 | Многократни строителни ръкавици | за многократна употреба от кожа и плат | бр. | 50 | 1.55 | 77.5
85 | Мистрия | пластмасова дръжка; обла;220мм. | бр. | 5 | 2.77 | 13.85
86 | Отвертка | права 3 х 100 | бр. | 5 | 3.1 | 15.5
87 | Отвертка | кръстата 5 х 150 мм. | бр. | 5 | 2.03 | 10.15
88 | Клещи | комбинирани | бр. | 3 | 6.26 | 18.78
89 | Клещи | резачки 150 мм. | бр. | 3 | 5.21 | 15.63
90 | Клещи | Керпиден 200 мм. | бр. | 3 | 5.32 | 15.96
91 | Клещи | Зегер прави-външни | бр. | 3 | 4.98 | 14.94
92 | Мастар | 120/280 см. | бр. | 2 | 12.24 | 24.48
93 | Маламашка | 280мм. | бр. | 2 | 6.59 | 13.18
94 | Пистолет за топъл силикон | мощност 40W | бр. | 3 | 16 | 48
95 | Стоманено въже | поцинковано, Ø 8 | м | 20 | 2.4 | 48
96 | Дърводелско ренде | дървено дълж.230мм; размер на ножа ширина 48 мм. | бр. | 2 | 3.32 | 6.64
97 | Пирони | 4 см. | кг. | 2 | 1.6 | 3.2
98 | Пирони | 7 см. | кг. | 2 | 1.9 | 3.8
99 | Нитачка | с алуминиева дръжка | бр. | 2 | 9.2 | 18.4
100 | Мебелни колела | за офис столове | бр. | 150 | 3.6 | 540
101 | Транспортни колела | за транспортна количка за товар до 200кг.,с планка ,въртящи | бр. | 4 | 12 | 48
102 | Транспортни колела | за транспортна количка за товар до 200кг.,с планка ,застопорени | бр. | 4 | 15 | 60
103 | Фолио за прозорци и стъкло | с ширина 90 см. | м. | 30 | 1.4 | 42
104 | Балатум | с ширина 4 м. | м.кв | 100 | 9 | 900
105 | Первази | ПВЦ | м. | 120 | 1.8 | 216
106 | Вътрешни ъгли | за первази | бр. | 100 | 0.3 | 30
107 | Външни ъгли | за первази | бр. | 100 | 0.3 | 30
108 | Снадки | за первази | бр. | 80 | 0.2 | 16
109 | Тапи | за первази | бр. | 80 | 0.3 | 24
Обособена позиция 7 - Eлектрически уреди
1 | Вентилаторна печка | хоризонтален тип,2000-2400W | бр. | 10 | 42 | 420
2 | Конвекторна печка | Да не е за стенен монтаж.Мощност 2000W.Да отоплява помещения с обем от 30-36 м³ | бр. | 5 | 150 | 750
3 | Ел.котлон | единичен,с Ø18,5см на плочата | бр. | 7 | 42 | 294
4 | Ел.котлон | двоен ,с Ø18,5см на голямата плоча и Ø15,5см на малката плоча | бр. | 2 | 54 | 108
62729.71

## тех.спец. Приложение №1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА УЧАСТНИК:…………………………………………………….
за електрически материали и водопроводни части за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД
№ | Вид | Изисквания | Ед. мярка | прогнозни количества за 12 месеца | Предложение на участника /съгласно вид и изисквания на Възложителя/ | Търговско име | Производител и страна на произход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Обособена позиция 1 - Електрически материали
1 | Електрически щепсел | гумиран | бр. | 50
2 | Електрически щепсел | Бакелит | бр. | 20
3 | Електрически щепсел | Трифазен, Бакелит | бр. | 5
4 | Еврощепсел | 32 А, монофазни (2PT) | бр. | 1
5 | Еврощепсел | 16 А, монофазни (2PT) | бр. | 1
6 | Еврощепсел | 32 А, трифазни (3PNT) | бр. | 1
7 | Еврощепсел | 16 А, трифазни (3PNT) | бр. | 1
8 | Електрически контакт | единичен, да стават за скачваеми конзоли /модул/, за скрит монтаж | бр. | 50
9 | Електрически контакт | двоен, за скрит монтаж | бр. | 20
10 | Електрически контакт | троен за скрит монтаж | бр. | 5
11 | Електрически контакт | троен за открит монтаж | бр. | 30
12 | Електрически контакт | влагозащитен за открит монтаж-единичен (над IP44) | бр. | 5
13 | Евроконтакт | 32 А, монофазни (2PT) | бр. | 2
14 | Евроконтакт | 16 А, монофазни (2PT) | бр. | 2
15 | Евроконтакт | 32 А, трифазни (3PNT) | бр. | 1
16 | Евроконтакт | 16 А, трифазни (3PNT) | бр. | 1
17 | Лустер клеми | 2.5 кв.мм./шест двойки/ | бр. | 5
18 | Лустер клеми | 6 кв.мм /шест двойки/ | бр. | 4
19 | Електрически ключ | обикновен (схема 1) за скрит монтаж, да стават за скачваеми конзоли /модул/ | бр. | 50
20 | Електрически ключ | сериен за скрит монтаж (схема 5), да стават за скачваеми конзоли /модул/ | бр. | 10
21 | Електрически ключ | девиаторен за скрит монтаж (схема 6), да стават за скачваеми конзоли /модул/ | бр. | 10
22 | Електрически ключ | обикновен за открит монтаж, IP 44 | бр. | 10
23 | Електрически ключ | сериен, за открит монтаж, IP 44 | бр. | 5
24 | Електрически ключ | сериен, светещ за маслен радиатор | бр. | 10
25 | Лихт бутон | за скрит монтаж, да стават за скачваеми конзоли /модул/ | бр. | 5
26 | Бутон за звънец | за открит монтаж | бр. | 3
27 | Звънец | за открит монтаж, до 12 V | бр. | 2
28 | Ключ за електрически бойлер | 16А, светещ за бойлери Елдом Инвест, с отвори Ø 3 | бр. | 10
29 | Ключ за електрически бойлер | 16А, светещ за бойлери Теси | бр. | 10
30 | Ключ за електрически бойлер | 16А, светещ за бойлери Теси, за модел bilight | бр. | 3
31 | Табло за електрически бойлер | 16А, единично с ключ | бр. | 10
32 | Табло за електрически бойлер | 25А, единично с ключ за открит монтаж | бр. | 10
33 | Бойлерно табло | 45 А, Легранд | бр. | 3
34 | Електрически предпазител | керамичен - 25А | бр. | 500
35 | Електрически предпазител | автоматичен - 10А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
36 | Електрически предпазител | автоматичен - 16А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
37 | Електрически предпазител | автоматичен - 25А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
38 | Електрически предпазител | автоматичен - 32А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
39 | Електрически предпазител | автоматичен - 40А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
40 | Електрически предпазител | автоматичен - 50А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
41 | Електрически предпазител | автоматичен - 63А за монтаж на евро шина, монофазен | бр. | 5
42 | Електрически предпазител | автоматичен - 16А за монтаж на евро шина, трифазен | бр. | 1
43 | Електрически предпазител | автоматичен - 63А за монтаж на евро шина, трифазен | бр. | 1
44 | Основа за предпазител 25А | основа за предпазител 25А | бр. | 20
45 | Капачка за бушон | за бушон 25А | бр. | 20
46 | Фасунги | за луминисцентни осветителни тела, размери 28,5 х 25 х 11,5мм | бр. | 50
47 | Фасунги | бакелит Е27 | бр. | 50
48 | Фасунги | порцеланова, Е27 | бр. | 50
49 | Фасунги за стартер | Фасунги за стартер | бр. | 10
50 | Разклонителна кутия | размер 100/100 /50 мм за скрит монтаж | бр. | 5
51 | Разклонителна кутия | размер 120/120 мм. за скрит монтаж | бр. | 10
52 | Разклонителна кутия | размер 80/80 мм. за скрит монтаж | бр. | 10
53 | Разклонителна кутия | 100/100 мм. за открит монтаж | бр. | 5
54 | Разклонителна кутия | кръгла, за скрит монтаж с капак | бр. | 5
55 | Разклонителна кутия | кръгла за гипскартон /или кухи стени/ | бр. | 3
56 | Осветително тяло | противовлажно от стъкло, тип бански аплик, ПКОМ, Ø150 | бр. | 20
57 | Кабелен канал | размер 25/25 мм. | м. | 100
58 | Кабелен канал | размер 40/40 мм. | м. | 50
59 | Проводник | Силиконов ПСКГ,размер-1,5 мм² | м. | 20
60 | Проводник | Силиконов ПСКГ, размер -2,5 мм² | м. | 20
61 | Проводник | ПВВ-МВ1 2х1,5мм² | м. | 100
62 | Проводник | ПВВ-МВ1 2х2,5мм² | м. | 100
63 | Проводник | ПВВ-МВ1 3х1,5мм² | м. | 50
64 | Проводник | ПВВ-МВ1 3х2,5мм² | м. | 50
65 | Проводник | ПВВ-МВ1 3х4мм² | м. | 50
66 | Проводник | UTP 4х2х0.5 | м. | 30
67 | Проводник | RG-6 | м. | 50
68 | Проводник | ПВ А2 10 кв.мм | м. | 20
69 | Проводник | ПВ А1 1,5 кв.мм | м. | 100
70 | Кабел | ШВПС, размер - 3х1,5 мм² | м. | 50
71 | Кабел | ШВПС, размер - 3х2,5 мм² | м. | 50
72 | Кабел | СВТ -3х1,5 мм² | м. | 20
73 | Кабел | СВТ -3х2,5 мм² | м. | 20
74 | Кабел | СВТ -3х4 мм² | м. | 20
75 | Кабел | СВТ - 5х4мм² | м. | 50
76 | Конектор кабелна обувка | женска за 2,5 мм² | бр. | 50
77 | Електрически крушки | 25 W, Е27 | бр. | 60
78 | Електрически крушки | 40 W, Е27 | бр. | 300
79 | Електрически крушки | 60 W, Е27 | бр. | 500
80 | Електрически крушки | 75 W, Е27 | бр. | 500
81 | Халогенна крушка | 24 V, 100W | бр. | 5
82 | Луминисцентни тръби (пури) | 36 W с размер 1200 мм., с над 10 000 часа живот и 4500 до 6500 К, Т8, G13 | бр. | 300
83 | Луминисцентни тръби (пури) | 18 W с размер 600 мм.с над 10 000 часа живот и 4500 до 6500 К, Т8 , G13 | бр. | 300
84 | Луминисцентни тръби (пури) | 15 W с размер 400 мм.с над 10 000 часа живот и 4500 до 6500 К, Т8, G13 | бр. | 100
85 | Луминисцентни тръби (пури) | 8 W с размер 300 мм. | бр. | 20
86 | Луминисцентни тръби (пури) | 6 W с размер 220 мм. | бр. | 20
87 | Луминисцентни тръби (пури) | 58 W, 1500мм дължина, с над 10 000 часа живот и 4500 до 6500 К, Т8, G13 | бр. | 10
88 | Електрически стартер | с размер 4;65 W | бр. | 100
89 | Електрически стартер | сериен с размер 4;22 W | бр. | 100
90 | Разклонител | с две гнезда,с кабел 2 м. | бр. | 20
91 | Разклонител | с три гнезда,с кабел -3м. | бр. | 10
92 | Разклонител | с три гнезда,с кабел -5м. | бр. | 10
93 | Разклонител | с три гнезда ,със защита от токов удар,с кабел 3 м. | бр. | 20
94 | Разклонител | с пет гнезда, със защита от токов удар с дължина на кабела 3м. | бр. | 10
95 | Разклонител | с шест гнезда,със защита от токов удар с дължина на кабела 3м. | бр. | 10
96 | Терморегулатор | комбиниран с термоограничител 16А за бойлери Теси и Аристон | бр. | 10
97 | Терморегулатор | със сонда от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10
98 | Терморегулатор | за маслен радиатор над 65С, 16А. | бр. | 10
99 | Терморегулатор | за фурна 320С | бр. | 3
100 | Термо защита | със сонда от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10
101 | Термо защита | от 0-75С, 20А за бойлери Елдом Инвест | бр. | 10
102 | Термо защита | от 0-75С, 20А, единична | бр. | 10
103 | Изолационна лента | от PVC, размери 19мм/20м. | бр. | 40
104 | Батерия | алкална /LR03/ от 1,5V с размер ААА | бр. | 100
105 | Батерия | алкална /LR06/ от 1,5V с размер АА | бр. | 100
106 | Батерия | алкална /LR14/от 1,5V с размер С | бр. | 100
107 | Батерия | алкална /LR20/от 1,5V с размер D | бр. | 100
108 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж, с разсейвател - алуминиев, огледален,корпус:ламарина бяла, 2х36W, с дросел и стартер, Т8, G13 | бр. | 30
109 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж ,корпус:ламарина бяла, 1х36W, с дросел и стартер, Т8 IP 44, G13 | бр. | 3
110 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж, 2х36W, с дросел и стартер, Т8, IP 44, G13 | бр. | 3
111 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж с разсейвател - алуминиев, огледален , корпус:ламарина бяла, 2х58W, с дросел и стартер, Т8,G13 | бр. | 10
112 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж с разсейвател - алуминиев, огледален , корпус:ламарина бяла, 2х18W, с дросел и стартер, Т8, G13 | бр. | 10
113 | Луминисцентни осветителни тела | за открит монтаж с разсейвател - алуминиев, огледален , корпус:ламарина бяла, 4х18W, с дросел и стартер, Т8, G13 | бр. | 10
114 | Дросел | 36 W | бр. | 5
115 | Датчик /детектор/ 180º за движение |  | бр. | 10
116 | Датчик /детектор/ 360º за движение |  | бр. | 5
117 | Дефектнотокова защита | 25А, 30мА | бр. | 2
118 | Дефектнотокова защита | 63А, 30мА | бр. | 2
119 | Телефонен кабел обикновен | ПТПВ 2х0.5мм | м. | 50
120 | Eврошина | 1 метър | м. | 1
121 | Ключалки за тъбла с ключ обикновен | големина на крачето 50мм | бр. | 5
122 | Конзола | за гипскартон /за кухи стени/ | бр. | 5
123 | Конзола | за скрит монтаж | бр. | 5
124 | Конзола | скъчваема | бр. | 5
125 | Конзола | за гипскартон - тройка /за кухи стени/ | бр. | 2
126 | Електромер | монофазен, двойнотарифен, 10/60 А | бр. | 2
127 | Електромер | трифазен, двойнотарифен, 10/60 А | бр. | 1
128 | Гофрирана тръба | Ø 16 | м. | 30
129 | Гофрирана тръба | Ø 23 | м. | 10
130 | Държач за рефлектор | размер 58мм х 8 мм х 3мм | бр. | 50
131 | Кабелна превръзка | бяла, 3,5/200мм пакет 100 броя | бр. | 3
Обособена позиция 2 - Водопроводни части
1 | Спирателен кран | от хром с размер 1/2 ˝ | бр. | 10
2 | Спирателен кран | от полипропилен, Ø 20 | бр. | 10
3 | Мини кран | размер 1/2 ˝ м/ж | бр. | 20
4 | Кран месингов кеклов-канела | с щуцер за макруч 1/2" | бр. | 10
5 | Механизъм затварящ | с Т-ръкохватка 3/4" | бр. | 5
6 | Кекла за спирателен кран | размер 1/2 ˝ | бр. | 20
7 | Сферичен кран | размер 1/2 ˝ | бр. | 20
8 | Сферичен кран | размер 3/4˝ | бр. | 5
9 | Водопроводна тапа | размер 1/2 ˝ | бр. | 10
10 | Водопроводна тапа | полипропилен, размер Ø 20 | бр. | 20
11 | Водопроводна капа | размер 1/2˝ | бр. | 10
12 | Водопроводна капа | размер 3/4˝ | бр. | 10
13 | Легло за батерия | от месинг с размер 1/2˝ | бр. | 20
14 | Комплект за монтаж на мивка | Набори крепежни елементи: анкерираща втулка, винтове и опорни втулки с шестоъгълни гайки. | бр. | 5
15 | Комплект кука за монтаж на бойлер | размер 10/8 х 65 | бр. | 10
16 | Смесителна батерия за стенен монтаж | обикновена-1/2˝ за кухненска мивка | бр. | 10
17 | Смесителна душ-батерия за стенен монтаж | обикновена-1/2˝ за баня със стояща пръчка | бр. | 10
18 | Смесителна батерия | стояща/с долно захранване/ | бр. | 5
19 | Смесител за стенен монтаж за малък бойлер | с единично захранване 1/2 и двуръкохватково | бр. | 3
20 | Гъвкав чучур за стенна батерия двуръкохваткова | за стенен двуръкохватков смесител - обикновен 1/2" | бр. | 10
21 | Холендър за смесител месинг | 3/4" х 1/2" с розетка | бр. | 10
22 | Разпределител за душ | от хром | бр. | 5
23 | Душ за баня | Комплект: слушалка за душ, шлаух и държач | бр. | 20
24 | Розетки за канелка | от хром 1/2" кръгла | бр. | 30
25 | Розетки за смесител | от хром 3/4" кръгла | бр. | 30
26 | Глава за смесителна батерия | месинг, 1/2˝ | бр. | 200
27 | Ръкохватка за смесителна батерия | пластмасова-съвместима с главата на смесителната батерия | бр. | 400
28 | Керамична глава за едноръкохваткова батерия | размер 35 мм. | бр. | 20
29 | Керамична глава за едноръкохваткова батерия | размер 40 мм. | бр. | 10
30 | Лебедка | лебедка L | бр. | 10
31 | Лебедка | лебедка R | бр. | 5
32 | Лебедка за смесител за малък бойлер | 0.5 | бр. | 5
33 | Канелка | месингова с размер 1/2˝ | бр. | 5
34 | Полипропиленови тръби | размер Ø 20 | м. | 100
35 | Сифон за мивка | гъвкава връзка,пластмасова гайка, 32/40мм. | бр. | 100
36 | Гъвкава връзка за тоалетно казанче | с пластмасова гайка, 32/40мм. | бр. | 5
37 | Мека връзка | размер-ж/м,3/8 х 1/2, 50см. | бр. | 30
38 | Мека връзка | размер- ж/м,1/2 х 1/2, 60см. | бр. | 30
39 | Мека връзка | размер- ж/ж,1/2 х 1/2, 60см. | бр. | 30
40 | Гъвкава връзка | размер - ж/ж,1/2х1/2,80см | бр. | 30
41 | Гъвкава връзка | размер ж/ж,1/2х3/4 100см | бр. | 30
42 | Уплътнение | 1/2" гумено | бр. | 100
43 | Уплътнение | 3/4" гумено | бр. | 100
44 | Маншон за тоалетна чиния | размер-Ø 110 | бр. | 5
45 | Маншон за тоалетна чиния | размер- Ø 50/32 | бр. | 20
46 | Капак за тоалетна чиния | от пластмаса | бр. | 50
47 | Капак за тоалетна чиния | за моноблок | бр. | 20
48 | Планка /носач/ за закрепване на тоалетен капак | пластмасова | бр. | 100
49 | Поплавък за тоалетно казанче | с топка | бр. | 100
50 | Поплавък за моноблок | пластмасов със странично захранване, 3/8˝ | бр. | 20
51 | Бутон за пускане на вода | за тоалетно казанче за моноблок | бр. | 30
52 | Лост за тоалетно казанче | за висок монтаж | бр. | 200
53 | Тоалетна чиния | с горно течение,стояща. | бр. | 5
54 | Болт с гайка за тоалетна дъска | за тоалетна чиния | бр. | 20
55 | Шарнир /болт с гайка/ за тоалетна дъска | комплект за моноблок | бр. | 20
56 | Мивка фаянс | размер: 50 см. без отвор | бр. | 5
57 | Тапа за мивка | метална ф 44 | бр. | 10
58 | Сифон за мивка | порцеланова с мека връзка Ø 40 | бр. | 10
59 | Сифон за мивка | порцеланова с мека връзка Ø 50 | бр. | 10
60 | Сифон за мивка | алпака с изход за пералня Ø 40 | бр. | 10
61 | Сифон за мивка | порцеланова - метален Ø32 | бр. | 5
62 | Сифон рогов | Ferro 1½¨ | бр. | 10
63 | Филтър за вода | Ferro ¾¨ | бр. | 5
64 | Филтър за вода | 150мм | бр. | 5
65 | Маркуч за пералня | за чиста вода 150 см | бр. | 5
66 | Маркуч за пералня | за отпадна вода 150 см | бр. | 5
67 | Връзка за сифон на мивка | разтеглива 1/2; | бр. | 50
68 | Връзка за сифон на мивка | разтеглива Ø32; | бр. | 50
69 | Връзка гъвкава с витло, разглобяема, мек модел |  | бр. | 30
70 | Меки връзки | 80см; ж/ж 1/2/1/2 | бр. | 30
71 | Пластмасова розетка |  | бр. | 50
72 | Щуцер за канела 1/2 |  | бр. | 20
73 | Щуцер за канела 3/4 |  | бр. | 20
74 | тапа за мивка, бяла, пластмасова |  | бр. | 30
75 | Санитерно-технически лен /кълчища/ | в разфасовка от 100 г. | бр. | 10
76 | гумички за смесителна батерия |  | бр. | 40
77 | Глава за батерия | размер 3/8" | бр. | 150
78 | Ръкохватка за батерия | размер 3/8" | бр. | 400
79 | Възвратен клапан за бойлер | размер 1/2" | бр. | 10
80 | Перален дистанционен кран | размер 3/4" | бр. | 10
81 | Ъглов спирателен кран | размер 1/2" х 3/8" | бр. | 30
82 | Муфа редуктивна нипел намалител | от хром с размер 3/4" х 1/2", с вътрешна резба | бр. | 20
83 | Муфа редуктивна нипел намалител | от хром с размер 3/4" х 1/2", с външна резба | бр. | 20
84 | Муфа | от хром с размер 1/2" | бр. | 10
85 | Нипел | от хром с размер 1/2" | бр. | 20
86 | Нипел | поцинкован с размер 1/2" | бр. | 10
87 | Коляно | от хром с размер 1/2" ж/ж | бр. | 20
88 | Коляно | от поцинкован с размер 1/2" | бр. | 10
89 | Коляно | от полипропилен, Ø20, 90 градуса | бр. | 50
90 | Коляно | от полипропилен, Ø20, 45 градуса | бр. | 20
91 | Тетка /тройник/ | от хром с размер 1/2" | бр. | 10
92 | Тетка /тройник/ | поцинкована с размер 1/2" | бр. | 5
93 | Тетка /тройник/ | от полипропилен, Ø20 | бр. | 20
94 | Тоалетно казанче | отворен тип | бр. | 5
95 | Тоалетно казанче | затворен тип | бр. | 5
96 | Пълнещо устройство за пластмасово казанче | нов модел | бр. | 20
97 | Пълнещо устройство за пластмасово казанче | стар модел | бр. | 20
98 | Арматура за казанче на моноблок |  | бр. | 20
99 | Скоби за водно съединение | с гума и гайка - 1 ½ /Ø 47-51/ | бр. | 20
100 | Скоби за водно съединение | с гума и гайка - 1 ¼ /Ø 38-43/ | бр. | 20
101 | Скоба монтажна за PVC | за тръба Ø 110 | бр. | 10
102 | Разклонение от PVC | Ø 50/50 45 градуса | бр. | 10
103 | Разклонение от PVC | Ø 50/50 87.5 градуса | бр. | 5
104 | Скоба въже | 22мм | бр. | 5
105 | PPR коляно-нипел | Ø 25 х ¾ | бр. | 20
106 | PPR кран сферичен | Ø 32 | бр. | 5
107 | PPR кран сферичен-бърза връзка | Ø 5 0 х 1½ | бр. | 5
108 | PPR - дъга прехвърляща | Ø 16 | бр. | 10
109 | PPR - дъга прехвърляща | Ø 20 | бр. | 10
110 | PPR капа | Ø 32 | бр. | 30
111 | PPR капа | Ø 25 | бр. | 30
112 | PPR капа | Ø 20 | бр. | 20
113 | PPR муфа | Ø 25 | бр. | 30
114 | PPR муфа | Ø 20 | бр. | 30
115 | PPR преход-с външна резба | Ø 20 - ¾¨ | бр. | 5
116 | PPR преход-с външна резба | Ø 20 -½¨ | бр. | 5
117 | PPR преход-с външна резба | Ø 32 - ¾¨ | бр. | 5
118 | PPR преход-с външна резба | Ø 16 -½¨ | бр. | 5
119 | PPR преход-с външна резба | Ø 50 - 1½¨ | бр. | 2
120 | PPR преход-с външна резба | Ø 25 - ½¨ | бр. | 5
121 | PPR преход-с външна резба | Ø 63 - 2¨ | бр. | 2
122 | PPR преход-с вътрешна резба | Ø 20 - ¾¨ | бр. | 5
123 | Преход нипел | 3/8 на 1/2 | бр. | 3
124 | Преход от PVC | Ø 50/Ø40 | бр. | 3
125 | Тефлонова лента | 15 м x19 мм x 0.200 мм | ролка | 10
126 | Тефлонов конец | 48x150м | ролка | 1
127 | Коляно преход с вътр. резба стенно PPR | Ф20х1/2" ж 90 градуса | бр. | 10
128 | Тръба | Ø 50 PVC | м. | 12
129 | Тръба | Ø 110 PVC | м. | 12
130 | Удължител усилен хромиран | 1/2, 20мм | бр. | 5
131 | Удължител усилен хромиран | 1/2, 40мм | бр. | 5
132 | Удължител усилен хромиран | 1/2, 60мм | бр. | 5
Дата :
Име и фамилия :
Длъжност :
| Наименование на участника : |  |  | Подпис / Печат