## Технчиеска спецификация
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за дезинфекция и стерилизация за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД
Самостоятелно обособена позиция (СОП) | Номенклатурна единица | ОПИСАНИЕ | Приблизително количество за 1 год. в л./кг./таблетка
1 | 2 | 3 | 4
Препарати за повърхности
1 |  | Хлорни препарати във вид на таблетки. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно вкл. вирусоцидно и спороцидно действие. Ниска работна концентрация и кратко експозиционно време в рискови области. | 60
2 |  | С комбинирано миещо и дезинфекциращо действие- с алдехиди (да не съдържат формалдехид, глиоксал и нипацид).Да са с широк спектър на действие: бактерицидно,Tbc спороцидно, фунгицидно, вирусоцидно действие.Да притежават спороцидни свойства: за провеждане на крайна дезинфекция.Да е съвместими с различните материали, от които са направени повърхностите.Да се дозира лесно и да се представят съответни дозиращи устройства. | 40
3 |  | Препарати без алдехиди - да съдържа алкиламини и ЧАС (без хлор, феноли и нипацид).Да е съвместим с различните материали, от които са направени повърхностите.Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие.Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие. Да позволява да се дозира автоматично и да се представят съответни автоматични дозиращи устройства за точен воден процент на разтвора . | 1500
4 |  | За бърза дезинфекция на малки, труднодостъпни повърхности | 30
Препарати за дезинфекция на инструменти
5 |  | С активен кислород (прахообразен препарат) Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.Да е предназначен само за почистване и дезинфекция на инструменти.Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и спороцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Работният разтвор да се даде за максималния спектър на действие при експозиция 15 - 30 минути Приложението да не е свързано с допълнителни условия: температура, добавяне на активатор и др.Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали -антикорозионни добавки | 170
6 |  | Консумативи МДМ -Да са тествани и одобрени от производителя на МДМ KEN.
| 1 | Алкални почистващи средства за МДМ КЕН | 80
| 2 | Средства за изплакване за МДМ КЕН | 30
7 |  | Консумативи МДМ за ендоскопска апаратура Olimpus-Да са тествани и одобрени от производителя на машина Olimpus.
| 1 | ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА МДМ ОЛИМПУС | 50
| 2 | ДЕТЕРГЕНТ ЗА МДМ ОЛИМПУС | 50
Препарати за високостепенна дезинфекция
8 |  | Лапароскопска апаратура на база -ортофталалдехид - готов разтвор. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и спороцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие.Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - 12-15 мин. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали -антикорозионни добавки. | 150
9 |  | Флексибелни ендоскопи – на база окислители - /със спороцидно действие/. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.Да е предназначен само за почистване и дезинфекция на инструменти.Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и спороцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие.Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 15 мин.Приложението да не е свързано с допълнителни условия: температура, добавяне на активатор и др.Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали -антикорозионни добавки. | 20
10 |  | Ендоскопи – на база алдехиди Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие.Да е предназначен само за почистване и дезинфекция на инструменти. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и спороцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие.Възможност за прилагане за кратко експозиционно време - до 60 мин. Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали - антикорозионни добавки. | 50
11 |  | Термолабилни материали – на база окислители - /със спороцидно действие/. Да съчетава почистващо и дезинфекциращо действие. Да е предназначен само за почистване и дезинфекция на инструменти.Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и спороцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие.Възможност за прилагане за експозиционно време - до 60 мин.Приложението да не е свързано с допълнителни условия: температура, добавяне на активатор и др.Да не уврежда материалите, от които са направени хирургичните инструменти и термолабилните материали -антикорозионни добавки. | 20
12 |  | Повърхности медицинска апаратура – без алдехиди, феноли и хлор | 60
13 |  | Кувьози – без алдехиди, феноли и хлор Препарати без алдехиди - да съдържа алкиламини или деривати (без хлор, феноли и нипацид). Да е съвместим с различните материали, от които са направени повърхностите.Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие.Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc, MRSA), фунгицидно и вирусоцидно действие. Да се дозира лесно и да се представят съответни дозиращи устройства. | 20
14 |  | Апарати за хемодиализа Frezenius - предлаганите средства да са с гарантирана ефикасност и съвместимост без риск от повреда на системата за хемодиализа. Същите да са одобрени и тествани от фирмата производител и съобразно упътването за работа с апаратите и направените настройки. Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати. Да осигуряват необходимата стерилност. Да са подходящи за работа с наличните в отделението апарати Frezenius.
| 1 | Дезинфектант за студена химическа дезинфекция на основа на пероцетна киселина | 550
| 2 | Дезинфектант за дезинфекция на основата на натриев хипохлорид | 60
Препарати за оперативно поле и кожа
15 |  | Препарат за дезинфекция на оперативно поле и кожа-на алкохолна основа, без хлорхексидин – маркиращ Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно, вирусоцидно ).Да маркира добре оперативното поле, да разтваря добре повърхностния липиден слой на кожата.Да има дълготрайно действие, да изсъхва бързо. | 250
16 |  | Препарат за дезинфекция на ненаранена кожа и антисептика на лигавици, преди хирургически интервенции, биопсии, инжекции, пункции, подходящ за очна практика антисептик и дезинфектант на водна основа, съдържащ повидон йод. Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно, вирусоцидно.Да маркира добре оперативното поле, да разтваря добре повърхностния липиден слой на кожата.Да има дълготрайно действие, да изсъхва бързо. | 10
Хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце
17 |  | На база смес от алкохоли. Да не бъде във вид на гел ! | 200
18 |  | един алкохол без хлорхекседин. На алкохолна основа и ЧАС Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc), фунгицидно, вирусоцидно. Да е хипоалергенен, да не оказва негативно влияние върху кожата на ръцете.Да е набогатен с омекотители за кожа. Да не бъде във вид на гел ! | 200
19 |  | дезинфекциращи сапуни сържащи 4 % хлорхексидин диглюконат с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. | 120
20 |  | Козметичен лосион за грижа кожата на ръцете – възстановяващ, омекотяващ | 100
Препарати за обща дезинфекция (кухненски офиси, лабораторна стъклария, сервизни и др. помещения) :
21 |  | На йодна основа за дезинфекция на яйца, както и на работни повърхности и съдове в кухни, вътрешни и външни повърхности на кухненско оборудване. Да е с широк спектър на действие-ефективно действие срешу бактерии, вируси, гъбички, плесени, спори Ниска работна концентрация и кратко експозиционно време. | 50
22 |  | На база активен хлор във вид на таблетки Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc ) и вирусоцидно действие Ниска работна концентрация и кратко експозиционно време в рискови области. | 30
23 |  | Лабораторна стъклария на база активен хлор с туберколоцидно действие във вид на таблетки | 10
24 |  | Сервизни помещения - на база активен хлор във вид на таблетки Да е с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. Tbc), вирусоцидно и спороцидно действие Ниска работна концентрация и кратко експозиционно време в рискови области. | 120
25 |  | Перхидрол концентрат 50 % или 60% | 1000
26 |  | Формалин 3% (стабилизиран) | 150
27 |  | Формалин 37% (стабилизиран) | 30
28 |  | Параформалдехидни таблетки за стерилно съхранение | 100