## Лист1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИМПЛАНТИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
номенклатурен ред № | Наименование и спецификация | мярка | Ориентировъчно количество по мярка за 24 месеца
1 | 2 | 3 | 4
Обособена позиция № 1:Уретерални стендове
1 | Уретерален стенд „JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40см., водач от неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125см., две клампи в сетовете със затворен връх. Материал- полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен. Размери 5 ch/26см., 6 ch/26см. | бр. | 200
2 | Уретерален стенд „JJ", отворен/затворен край - сет, с дренажни отвори по тялото и опашките, бутало с дължина 40см., водач от неръждаема стомана с PTFE покритие с дължина 125см., две клампи в сетовете със затворен връх. Материал- полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен. Размери 5 ch/28см., 6 ch/28см. | бр. | 200
Обособена позиция № 2:Набор за перкутанна нефростома
1 | Набор за перкутанна нефростома ( сет за PCN ) | бр. | 4
Обособена позиция № 3:Стерилен калъф за камера
1 | Стерилен калъф за камера с фиксираща лента в края. Размери 250 смх13см | бр. | 40
Обособена позиция № 4:Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика , монофилно
1 | Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика , монофилно ширина на оплетката 2 мм, тежина 130 гр/кв.м.Размери 7.6x15 | бр. | 40
2 | Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика , монофилно ширина на оплетката 2 мм, тежина 130 гр/кв.м.Размери 8x13 | бр. | 20
3 | Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика , монофилно ширина на оплетката 2 мм, тежина 130 гр/кв.м.Размери 15x10 | бр. | 20
4 | Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика , монофилно ширина на оплетката 2 мм, тежина 130 гр/кв.м.Размери 15x15 | бр. | 20
Обособена позиция № 5:Циркулярен съшивател за еднократно употреба
1 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба , външен диаметър 23 мм, вътрешен диаметър 15 мм, брой на скобите 18, височина на скобата 4.8 мм, с жълта отделяща се глава | бр. | 2
2 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба , външен диаметър 25 мм, вътрешен диаметър 17 мм, брой на скобите 20, височина на скобата 4.8/5.2 мм, с бяла отделяща се глава | бр. | 2
3 | Циркулярен съшивател за еднократно употреба, външен диаметър 31 мм, вътрешен диаметър 22 мм, брой на скобите 28, височина на скобата 5.2 мм, с лилава отделяща се глава | бр. | 2
Обособена позиция № 6:Автоматичен клипсодържател
1 | Автоматичен клипсодържател 10 мм с клипс ML | бр. | 2
2 | Автоматичен клипсодържател 5 мм с клипс ML | бр. | 2
3 | Патрон за клипси.Размер ML | бр. | 8
Обособена позиция № 7:Линеен съшивател
1 | Линеен съшивател. Размер 75 мм. | бр. | 2
2 | Тяло за линеен съшивател с размер 75 мм. | бр. | 2
3 | Пълнител за линеен съшивател с размер 75 мм. | бр. | 2
4 | Линеен съшивател. Размер 55 мм. | бр. | 2
5 | Тяло за линеен съшивател с размер 55 мм. | бр. | 2
6 | Пълнител за линеен съшивател с размер 55 мм. | бр. | 2
Обособена позиция № 8:Апликатор с резорбируеми такери
1 | Апликатор с резорбируеми такери зареден с не по-малко от 30 бр. | бр. | 60
Обособена позиция № 9:Превързочни сетове и консумативи, съвместими с вакуум система Renasys за лечение на трудно заздравяващи рани
1 | Среден сет, включващ полиуретанова гъба с размер: 20см х 13см х 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр. | 80
2 | Голям сет, включващ полиуретанова гъба с размер: 25 см х 15см х 3см, двоен софт порт с конектор с куик клик система и дишащо вакуумиращо фолио | бр. | 80
3 | Среден сет, включващ полиуретанова гъба със сребро с размер: 17см х 14см х 3см, единичен порт с конектор с лоер заключваща система, дишащо вакуумиращо фолио и скин преп кърпичка | бр. | 20
4 | Голям сет, включващ полиуретанова гъба със сребро с размер: 25 см х 15см х 3см, единичен порт с конектор с лоер заключваща система, дишащо вакуумиращо фолио и скин преп кърпичка | бр. | 20
5 | Двоен софт порт с куик-клик система | бр. | 100
6 | Комплект от каничка с вместимост 800ml, с възможност за превръщане на ексудата в гел, антибактериален филтър и конектор с куик клик система | бр. | 100
7 | Едноседмична вакуум система за еднократно ползване, с две петслойни превръзки с размер: 15cм x20cм | бр. | 40
8 | Гел за рехидратиране и почистване на некротична тъкан - хидрогел 25 g | бр. | 100
9 | Двойно лепяща гел адхезивна лепенка за трудно достъпни места 10см х 7см | бр. | 100
10 | Система за модулиране на протеазите и за стимулиране на гранулацията - унгвент 20g | бр. | 100
11 | Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща, поемаща функцията на кожата 6cmx7cm, разграфена | бр. | 200
12 | Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща, поемаща функцията на кожата 10cmx12cm, разграфена | бр. | 200
13 | Прозрачна, стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща, поемаща функцията на кожата 5cmx10 m, разграфена | бр. | 200
14 | Единичен порт с конектор с лоер заключваща система | бр. | 40
15 | Y конектор с лоер заключваща система | бр. | 20
16 | Адхезивна, полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойнна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение, съдържаща сребро,7.5 x 7.5 см | бр. | 60
17 | Адхезивна, полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойнна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение, съдържаща сребро,10 x 10 см | бр. | 60
18 | Адхезивна, полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойнна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение, съдържаща сребро, 12.5 x 12.5 см | бр. | 60
19 | Адхезивна, полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойнна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение, съдържаща сребро,17.5 x 17.5 см | бр. | 60
20 | Полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение 5cm диаметър, кавитетна превръзка запълнена с полиуретанови гранули | бр. | 60
21 | Полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение 10cm диаметър, кавитетна превръзка запълнена с полиуретанови гранули | бр. | 60
22 | Полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение 9cmx2.5cm тубуларен, кавитетна превръзка запълнена с полиуретанови гранули | бр. | 60
23 | Полиуретан и полиетиленгликол съдържаща силно абсорбираща, трислойна хидроклетъчна превръзка с висок индекс на изпарение 12cmx4m-тубуларен, кавитетна превръзка запълнена с полиуретанови гранули | бр. | 60
24 | Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали ,атравматична,еластична, анатомично адаптивна, съвместима с вакуум терапия 10 см х 10 см Тридневна, флекс | бр. | 100
25 | Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали ,атравматична,еластична, анатомично адаптивна, съвместима с вакуум терапия 10 см х 20 см Тридневна, флекс | бр. | 100
26 | Антисептична, тюлена превръзка напоена с 0,5 % хлорхексидин ацетат и парафин 5cmx5cm | бр. | 200
27 | Антисептична, тюлена превръзка напоена с 0,5 % хлорхексидин ацетат и парафин 10cmx10cm | бр. | 200
28 | Антисептична, тюлена превръзка напоена с 0,5 % хлорхексидин ацетат и парафин 15cmx20cm | бр. | 200
29 | Антисептична, тюлена превръзка напоена с 0,5 % хлорхексидин ацетат и парафин 15cmx1m | бр. | 200
30 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 15cmx28cm | бр. | 200
31 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 30cmx28cm | бр. | 200
32 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 45cmx28cm | бр. | 200
33 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 45cmx55cm | бр. | 200
34 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 56cmx84cm | бр. | 200
35 | Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 40cmx42cm | бр. | 200
36 | Пост оперативна стерилна превръзка 15cmx10cm, адхезивна, водо и бактерионепропусклива, с пенестта решетъчна подложка позволяваща наблюдение на раната през нея | бр. | 200
37 | Пост оперативна стерилна превръзка 20cmx10cm, адхезивна, водо и бактерионепропусклива, с пенестта решетъчна подложка позволяваща наблюдение на раната през нея | бр. | 200
38 | Пост оперативна стерилна превръзка 25cmx10cm, адхезивна, водо и бактерионепропусклива, с пенестта решетъчна подложка позволяваща наблюдение на раната през нея | бр. | 200
39 | Пост оперативна стерилна превръзка 30cmx10cm, адхезивна, водо и бактерионепропусклива, с пенестта решетъчна подложка позволяваща наблюдение на раната през нея | бр. | 200
Обособена позиция № 10:Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща
1 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика C-loop | бр. | 100
2 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика Plate-loop | бр. | 100
3 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика C-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 28
4 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофилна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,46 с хаптика Plate-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 28
5 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофобна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм и 13,0 мм, рефрактивен индекс 1,56, с хаптика C-loop | бр. | 52
6 | Мека (сгъваема) заднокамерна вътреочна леща, хидрофобна, асферична, биконвексна, с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12,5 мм, рефрактивен индекс 1,54 с хаптика C-loop, филтър за синя светлина (жълта леща) | бр. | 100
Обособена позиция № 11: Мека (сгъваема) заднокамерна, безаберационна вътреочна леща
1 | Мека (сгъваема) заднокамерна, безаберационна вътреочна леща, хидрофилна, биконвексна асферична безаберационна монофокална. с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 12 мм. Ангулация 0гр.Моноблок C- Loop, филтър за синя светлина (жълта светлина) | бр. | 100
2 | Мека (сгъваема) заднокамерна, безаберационна вътреочна леща, хидрофилна, биконвексна асферична безаберационна мултифокална. с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 11 мм. Ангулация 0гр.Моноблок plate. | бр. | 52
3 | Мека (сгъваема) заднокамерна, безаберационна вътреочна леща, хидрофилна, биконвексна асферична безаберационна мултифокална, торична. с размер на оптика 6,0 мм/ общ размер 11 мм. Ангулация 0гр.Моноблок plate. | бр. | 28
Обособена позиция №12:Инструменти за артроскопски интервенции
1 | Многократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация, под 90°, без изсмукващ механизъм, дължина 170 мм | бр. | 1
2 | Многократен артроскопски биполярен електрод, тънък, иглен, биполярен електрод без изсмукващ механизъм под 90°, с дължина 170 мм | бр. | 1
3 | Еднократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация с изсмукващ механизъм под 45 ° за вапоризация с дълцина 150 мм | бр. | 1
4 | Еднократен артроскопски биполярен електрод за вапоризация с изсмукващ механизъм под 90 ° за вапоризация с дълцина 150 мм | бр. | 1
5 | Еднократен артроскопски биполярен електрод, тънък, иглен, биполярен електрод без изсмукващ механизъм под 90°, с дължина 150 мм | бр. | 1
6 | Многократно шейвърно ножче за тазобедрена артроскопия с пластмасов накрайник Ø 4,2 мм; извивка на острието под 15° и дължина 210 мм. | бр. | 1
7 | Многократно шейвърно ножче за колянна артроскопия с пластмасов накрайник Ø 4,8 мм и дължина 210 мм. | бр. | 1