## Консумативи и реактиви
Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - „ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД”
Обособена позиция | № по ред на номенклатурните единици | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество по мярка за 24 месеца
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Ръкавици еднократни нестерилни от нитрил
| 1 | - S | бр. | 20000
| 2 | - М | бр. | 60000
| 3 | - L | бр. | 30000
2 |  | Антимикробна система за затваряне на диализни катетри
| 1 | Антимикробна система за затваряне на диализни катетри, разфасовка от 5 мл, включваща: цитрат, антимикробно средство и хепарин | разфасовка | 1200
| 2 | Антимикробна система за затваряне на диализни катетри, разфасовка от 5 мл, включваща: цитрат, антимикробно средство и урокиназа | разфасовка | 400
3 |  | Реактиви за биохимичен анализатор Cobas 6000/c501
Тестове
| 1 | Магнезий MG (Magnesium Gen. 2 (MG) | тест | 2460
| 2 | С- реактивен протеин CRP (C-Reactive Protein Gen. 3) | тест | 4000
| 3 | Имуноглобулин А IG A (Immunglobulin A Gen. 2) (IGA) | тест | 300
| 4 | Имуноглобулин М IGM ( Immunglobulin M Gen. 2) (IGM) | тест | 300
| 5 | Имуноглобулин G IGGT (Immunglobulin G Gen. 2) (IGG) | тест | 300
| 6 | Имуноглобулин А CSF (Immunglobulin A CSF) | тест | 300
| 7 | Имуноглобулин M CSF (Immunglobulin М CSF) | тест | 300
Електролити
| 8 | К електрод (Cartridge Potassium (K)) | брой | 2
| 9 | Na Електрод (Cartridge Sodium (NA)) | брой | 2
| 10 | Cl Електрод (Cartridge Chloride (CL)) | брой | 2
| 11 | Референтен електрод (Reference electrode) | брой | 2
| 12 | ISE Разредител (Diluent Gen. 2) | мл | 12000
| 13 | ISE Вътрешен стандарт (Internal Standard Gen. 2) | мл | 24000
| 14 | ISE Почистващ разтвор (cleaning solution Sys Clean) | мл | 12000
| 15 | ISE Референтен електролитен разтвор (Reference Electrolyte Solution) | мл | 12000
| 16 | ISE Стандарт нисък (Standard low) | мл | 600
| 17 | ISE Стандарт висок (Standard high) | мл | 600
| 18 | Активатор (Activator (Conditioning probes and ISE)) | мл | 216
| 19 | Вътрешен стандарт (Internal Standard Insert – ISE) | брой | 80
Калибратори:
| 20 | Желязо стандарт (Fe Stendard) | мл | 300
Общи консумативи:
| 21 | СМС - (SMS (41.2 ml)) | опаковка | 10
| 22 | NaOH - Разтвор (NaOH-D, cobas c) (58.7 ml) | опаковка | 66
| 23 | NACl 9% - Разтвор (NACl 9% Diluent) (39.2 ml) | опаковка | 10
| 24 | cobas c pack serum index Gen. 2 | тест | 5500
| 25 | NaOH-D/Basic Wash – Cell Detergent 1 (1.8 l) | опаковка | 40
| 26 | Acid wash solution – Cell Detergent 2 (1.8 l) | опаковка | 8
| 27 | Sample Probe Cleaner 1 (59.5 ml) | опаковка | 24
| 28 | Sample Probe Cleaner 2 (68 ml) | опаковка | 24
| 29 | ECOtergent for cobas c 501 (59.5 ml) | опаковка | 24
| 30 | Special Cell Cleaning Solution (SCCS) (41.2 ml) | опаковка | 2
| 31 | HBA1c haemolyzing reagent (A1CD2) – whole blood application (44 ml) | опаковка | 4
| 32 | HBA1c Hemolyzing Reagent – hemolysate application (44 ml) | опаковка | 4
| 33 | GLUC2 Hemolyzing Reagent Gen. 2 – hemolysate application (1000 ml) | опаковка | 2
| 34 | Reaction cell sets for cobas c 501 | бр. | 48
| 35 | Халогенна лампа | бр. | 4
4 |  | Тампони с транспортна среда за транспортиране и съхранение на вируси
| 1 | Тампони с транспортна среда за транспортиране и съхранение на вируси. Тампон от хидрофилна полиуретанова пяна, осигуряващ максимална абсорбция на пробата при пробовземане, както и лесно освобождаване на материала в транспортната среда.Средата да стабилизира вирусните частици, което да позволява по-дългото им съхранение, а антимикробните вещества да предотвратяват растежа на всички бактерии и гъбички, присъстващи в пробата. | бр. | 2000